АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2024                                                                                               № 57

О программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Новоцелинного сельсовета  Кочковского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую   программу  проведения  проверки готовности теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии  на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом                                          печатном издании «Новоцелинный вестник» и на официальном сайте   администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Новоцелинного сельсовета

Кочковского района Новосибирской

области                                                                                     С.В. Игнатьева

Чесных О.В.

21-171

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоцелинного сельсовета

от 17.09.2024  №  57

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии  на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области

Комиссия Новоцелинного сельсовета  осуществляет проверку готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. следующих потребителей:

| № п/п | Новоцелинный сельсовет | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новоцелинная школа | 17.09.2024г. |
| 2 | ДК «Целинник» | 17.09.2024г. |
| 3 | Коммунистическая 1 | 17.09.2024г |
| 4 | Школьная 2 | 17.09.2024г. |
| 5 | Школьная 9 | 18.09.2024г. |
| 6 | Школьная 5 | 18.09.2024г. |
| 7 | Комсомольская 19 | 18.09.2024г. |
| 8 | Гараж школьный | 18.09.2024г |
| 9 | Детский сад | 19.09.2024г. |
| 10 | Магазин ПТПО | 19.09.2024г. |
| 11 | Магазин Хабир | 19.09.2024г. |
| 12 | Магазин Абдугалимов | 19.09.2024г. |
| 13 | ИП Абдугалимов | 19.09.2024г. |

В целях проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии  комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, на соответствие их требованиям следующих нормативно правовых актов и нормативных документов в области теплоэнергетики:

Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ;

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями);

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями);

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями);

«Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808;

«Требований к схемам теплоснабжения и требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154;

«Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 № 307;

«Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103;

«Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя», утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации 12.09.1995;

«Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), утвержденных Минтопэнерго России 03.04.1997;

«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», с изменениями и дополнениями, утвержденных Госэнергонадзором России 07.05.1992;

«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см(2)), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», с изменениями № 1, 2, 3, утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 № 205;

«Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377;

«Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-3.2000)», утвержденных приказом Госстроя России от 21.04.2000 № 92;

«Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000)», утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

«Методических рекомендаций по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала теплоэнергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства», утвержденных приказом Минпромэнерго России от 14.12.2004 № 167;

«Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утвержденных Госстроем России 12.08.2003;

«Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4-02.2001)», утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285;

«Особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МДС 13-15.2000)», с изменением № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 21.06.2000 № 141.

1. При оценке готовности теплоснабжающих предприятий  комиссия проверяет:

1.1 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

1.2 соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

1.3 наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

1.4 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

1.5 проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

1.6 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

1.7 обеспечение качества теплоносителей;

1.8 организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

1.9 обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

1.10 обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) соблюдение водно-химического режима;

б) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

в) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

г) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

д) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

е) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

ж) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

з) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

1.11 наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

1.12 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

1.13 работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии  комиссия проверяет наличие:

1. устранение выявленных в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. проведения  промывки оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок;

3. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4. выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствии их действительности;

7. отсутствие прямых  соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

8. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

9.наличие собственных и (или)  привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

10. проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

11. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.